|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П.П.** | **Наименование** | **Модель** | **Кол-во, шт.** | **Цена без НДС** |
| 1 | Комплект к промышленным компьютерам: материнская плата, процессор, оперативная память DDR-3 8 Gb, жесткий диск 2,5" SATA-3 2 Tb | ARC-2150F | 1 | 110 249,89р. |
| 2 | Монитор 19" | DM-190GMS | 1 | 27 185,00р. |
| 3 | Акумуляторная батарея | Delta GX 12-100 | 1 | 28 745,00р. |
| 4 | Блок питания 24 В | DPP 240-24 | 1 | 1 981,81р. |
| 5 | Потолочная вентиляторная панель | PWD-4W  | 1 | 17 854,00р. |
| 6 | Коммутатор | MOXA EDS-308 | 1 | 45 722,00р. |
| 7 | Очиститель ферул оптических разъёмов | HUXCleaner 2,5 мм | 1 | 2 518,00р. |
| 8 | Высокоскоростная осциллографическая плата сбора данных | ПТС-777.230-20 | 1 | 1 458 609,40р. |
| 9 | Многофункциональная плата сбора данных | ПТС-777.220-10 | 1 | 1 276 283,23р. |
| 10 | Плата приемника оптического сигнала | ПТС-777.211-20 | 1 | 2 552 566,46р. |
| 11 | Усилитель нормирующий широкополосный | ПТС-777.212-20 | 1 | 1 185 120,14р. |
| 12 | Модуль излучателя | ПТС-777.240-10 | 1 | 3 643 729,54р. |
| 13 | Модуль управления лазером | ПТС-777.241 | 1 | 1 347 139,68р. |
| 14 | Плата нормирования сигнала термосопротивления | ПТС-777.242 | 1 | 757 766,07р. |
| 15 | Объединительная плата | ПТС-777.250 | 1 | 336 784,92р. |
| 16 | Высокоскоростная осциллографическая плата сбора данных | ПТС-777.230-20 | 1 | 1 458 609,40р. |
| 17 | Многофункциональная плата сбора данных | ПТС-777.220-20 | 1 | 1 276 283,23р. |
| 18 | Плата приемника оптического сигнала | ПТС-777.211-20 | 1 | 2 752 566,46р. |
| 19 | Усилитель нормирующий широкополосный | ПТС-777.212-20 | 1 | 1 185 120,14р. |
| 21 | Плата модуль оптического переключателя | ОП-784.310-6 | 1 | 157 500,00р. |
| 22 | Плата управления оптического оптического аттеньюатора | ОП-784.320-6 | 1 | 142 500,00р. |
| 23 | Плата стабилизации напряжения | ОП-784.330-6 | 1 | 225 000,00р. |
| 24 | Плата оптических приемников | ОП-784.340-6 | 1 | 210 000,00р. |
| 25 | Плата зеркального отражения сигналов | ОП-784.350-6 | 1 | 15 000,00р. |
| 26 | Патч-корд | Е2000/APS - Е2000/APS | 1 | 4 318,44р. |
| 27 | Объединительная плата СМЧР-КМ | СМЧР-871-120-КМ16 | 1 | 1 431 818,18р. |
| 28 | Цифро-аналоговая акустическая плата | СМЧР-871-131-КМ16 | 1 | 1 022 727,27р. |
| 29 | Цифро-аналоговая высокочастотная плата | СМЧР-871-132-КМ16 | 1 | 1 159 090,91р. |
| 30 | Плата высокочастотного излучателя | СМЧР-871-140-КМ16 | 1 | 1 227 272,73р. |
| 31 | Плата регистрации и сбора данных | СМЧР-871-130-КМ16 | 1 | 886 363,64р. |
| 32 | Плата сопряжения  | СМЧР-871-150-КМ16 | 1 | 750 000,00р. |
| 33 | Плата стабилизации питания | СМЧР-871-160-КМ16 | 1 | 340 909,09р. |
| 34 | Акустический датчик | АкД | 1 | 22 000,00р. |
| 35 | Высокочастотный датчик тока | ВЧДТ | 1 | 20 000,00р. |
| 36 | Оптические преобразователи | Опр-С506 | 1 | 496 966,97р. |
| 37 | Опр-С6А | 1 | 642 143,00р. |
| 38 | Опр-С6В | 1 | 642 143,00р. |
| 39 | Опр-Д1А | 1 | 124 141,00р. |
| 40 | Опр-Д3А | 1 | 298 745,00р. |
| 41 | Опр-Д3В | 1 | 298 745,00р. |
| 42 | Опр-Д4А1В | 1 | 521 141,00р. |
| 43 | Кронштейн АкД | Кронштейн АкД | 1 | 25 788,75р. |
| 44 | Патч-корд | ST-ST | 1 | 1 142,00р. |
| 45 | Патч-корд | FC-FC | 1 | 1 142,00р. |
| 46 | Плата оптоэлектронного излучателя | СКТ-972.140 | 1 | 153 154,71р. |
| 47 | Плата управления лазером | СКТ-972.141 | 1 | 124 564,09р. |
| 48 | Плата излучающих и приемных каналов | СКТ-972.150 | 1 | 87 906,27р. |
| 49 | Плата стабилизации лазера | СКТ-972.160 | 1 | 64 429,70р. |
| 50 | Плата стабилизации питания | СКТ-972.170 | 1 | 21 476,57р. |
| 51 | Чувствительный элемент | ЧЭ | 1 | 39 069,63р. |
| 52 | Кронштейн для ЧЭ | Кронштейн для ЧЭ | 1 | 2 024,10р. |
| 53 | Плата оптического модуля | ПТС-777.243 | 1 | 368 464,14р. |
| 54 | Плата оптикоэлектронного преобразователя | ПТС-777.213 | 1 | 235 084,77р. |
| 55 | Блок питания | БП-ПТС-1000 | 1 | 13 654,63р. |
| 56 | Устройство бесперебойного питания | УБП N-POWER P-V | 1 | 79 999,30р. |